[image: image1.jpg]I Ilpoekmuposanue, npou3z600Ccmeo u peaiu3ayus
I = M INEKMPOUZONAYUOHHBIX U30ENUTl, KOHMPONbHO20
ooopyooeanus ons aueek KPY u snemenmoe KPY

DOHEPI O






    Россия, 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Дудко, д. 3, тел. +7(812) 347-89-31, тел./факс +7(812) 640-11-28

                        ОКПО 73361303, ОГРН 1047855026526, ИНН/КПП 7811301851/781101001

Опросный лист для заказа УДЗ 00 «Радуга-ПСМ»УХЛ3.1
	                 Наименование


	                    Информация

	    Выбор  размещения  блока  контроля  и 
индикации (БКИ):

    а) на фасаде одной из ячеек;

    б) в отдельном навесном щите
	

	Количество блоков дуговой защиты (БДЗ)
	

	  Выбор  размещения  блоков  БДЗ:

   а) в релейном отсеке каждой ячейки;
   б) на фасаде (двери) ячейки*;

   в) в отдельном навесном щите вместе с БКИ 
	

	Количество и  длины  волоконно-оптических датчиков (ВОД). Стандартные длины: 1,1 м, 1,5 м, 2,5 м**
	

	Длина электрического кабеля (четыре витых пары) для соединения между блоками  БДЗ, БКИ.     Поставляется бухтой ***
	

	Согласование функциональной (логической) схемы, уставок МТЗ/ЗМН, УРОВ 
	

	Согласование  схемы размещения БКИ, БДЗ, ВОД  по ячейкам 
	

	Дополнительная комплектация (ЗИП и др.)


	


*     блок БДЗ поставляется в комплекте с кронштейном, рамкой уплотнительной, винтами М4.  

**   по согласованию поставка ВОД  другой длины. 

*** При размещении блоков БДЗ в отдельном навесном щите, вместе с БКИ, длина кабеля 4м.  

Заказчик
Телефон/факс, e-mail
М.П.


[image: image1.jpg]