[image: image1.jpg]I Ilpoekmuposanue, npou3z600Ccmeo u peaiu3ayus
I = M INEKMPOUZONAYUOHHBIX U30ENUTl, KOHMPONbHO20
ooopyooeanus ons aueek KPY u snemenmoe KPY

DOHEPI O






   Россия, 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Дудко, д. 3, тел. +7(812) 347-89-31, тел./факс +7(812) 640-11-28

                        ОКПО 73361303, ОГРН 1047855026526, ИНН/КПП 7811301851/781101001

              Опросный лист для заказа устройств индикации напряжения
             серии ИН 3-10 (стационарные указатели напряжения)  6-35кВ
	                              Наименование
	    Тип, исполнение
	 Кол-
   во

	Тип устройства индикации  напряжения  серии ИН 3-10

 (по типу  блока индикации, дополнительная информация 
на сайте  www.termaenergo.ru):

  - ИН 3-10-00 УХЛ3 IP40
  - ИН 3-10Р-00 УХЛ3 (с двумя реле «сухой контакт») IP40
  - ИН 3-10-02 УХЛ2    IP67

  - ИН 3-10-021 УХЛ3  IP41
  - ИН 3-10-022 УХЛ2  IP67

  - ИН 3-10-03 УХЛ3    IP41
  - ИН 3-10Р-03 УХЛ3 (с блоком реле с двумя реле)   IP41
  - ИН 3-10-05 УХЛ3    IP41
  - ИН 3-10Р-05 УХЛ3 (с блоком реле с двумя реле)   IP41
  - ИН 3-10Р-10 УХЛ3 (с блоком реле с тремя реле)   IP41
	
	

	  Исполнение  электрода  связи (ЭС).    Определяется  в 
зависимости  от номинального напряжения, размеров, 
прочности на изгиб:

ИОЭЛ 10-1,5-165-00

ИОЭЛ 10-1,5-165-01

ИОЭЛ 10-1,5-165-02

ИОЭЛ 10-5-165-03

ИОЭЛ 10-5-165-05

ИОЭЛ 10-5-165-07

ИОЭЛ 10-5-165-09

ИОЭЛ 10-1,5-165-11

ИОЭЛ 10-1,5-165-12
ИОЭЛ 10-5-165-13
ИОЭЛ 10-1,5-165-16
ИОЭЛ 10-1,5-165-17
ИОЭЛ 10-1,5-165-50

ИОЭЛ 10-8-127-03

ИОЭЛ 10-8-127-12

ИОЭЛ 10-8-035-20

ИОЭЛ 20-1,5-127-00

ИОЭЛ 20-1,5-127-01

ИОЭЛ 35-1,5-025-00

ИОЭЛ 35-1,5-025-01
	  
	

	Тип электрода связи:   - емкостной
                                       - резистивный
	

	Длины  электрических кабелей в зависимости от размещения блока индикации, электродов связи, блока реле 
	

	Дополнительные  условия

	


Если  в  заявке указано только наименование устройства индикации напряжения, то, по умолчанию, устройство  комплектуется  емкостными  электродами  связи ИОЭЛ 10-1,5-165-00  на класс 6(10)кВ и соединительными кабелями  длиной 2,5 метра. 
 Заказчик
Телефон/факс, 
e-mail                                                                                             М.П.

[image: image1.jpg]